Remplir une fiche par analyse de biologie médicale

Page : 4 / 19

ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE :

DOMAINE :

SOUS DOMAINE :

ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE :

NATURE DE L’ECHANTILLON :

METHODE UTILISEE :

PROCESSUS ANALYTIQUE :

FLEXIBILITE (GEN 11) :    OUI   ☐      Non    ☐

| DESCRIPTION DE LA METHODE |  |
| --- | --- |
| Analyte/Mesurande : Définir l’échantillon primaire dans la matrice à analyser |  |
| Principe de la Mesure : (joindre notice fournisseur) |  |
| Méthode de mesure :(joindre notice fournisseur) |  |
| Type d'échantillon primaire (urine, sang, …) : |  |
| Matrice à analyser (Plasma, sérum, urine, ADN issu du plasma…) |  |
| Quantité d’échantillon nécessaire à l’analyse : |  |
| Type de récipient, Additifs (support de prélèvements, tubes verre/plastique EDTA, Héparine, …) : |  |
| Prétraitement de l'échantillon (centrifugation, dilution, extraction, adsorption, élution, concentration …) : |  |
| Format des Données brutes (D.O. ratio, données chiffrées issues de caméra), et format du résultat |  |
| Préciser si le résultat est un chiffre sur une échelle continue de valeurs (savoir si qualitatif ou non (exemple score, titrage est qualitatif) |  |
| Préciser si un résultat par mesurande (si combinaison de plusieurs résultats chiffrés pour 1 résultat d’analyse = qualitatif) |  |
| Définir le type de résultat Page : 4 / 19 |  |
| Unités : |  |
| Intervalles de référence () et/ou valeurs seuils : (Préciser la source des intervalles de mesures) |  |
| Marquage CE (Oui/Non) : |  |
| Equipements (liste des analyseurs automatiques, équipements intermédiaires, équipements informatiques et équipements de mesure, raccordés ou non), etc.) |  |
| Référence du (des) réactif(s) (référence fournisseur, version notice) et des consommables : |  |
| Matériau(x) d'étalonnage (références : CQI, témoins fabricant,...) /nombre de niveaux et valeurs : |  |
| EEQ : Comparaison inter-laboratoire : |  |

| Analyse des points critiques : processus pas à pas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Données d’entrée | Points critiques à maitriser | Modalités de maitrise |
| Revue de la demande |  |  |
| Modalités de prélèvement Volume d’échantillons Type d'échantillon primaire (urine, sang, Type de récipient (tubes, …), Additifs |  |  |
| Prétraitement de l'échantillon (centrifugation, dilution, …) : |  |  |
| Main d'œuvre (habilitation du personnel) : Préciser les références des procédures et enregistrements. |  |  |
| Conditions ambiantes requises (ex : Température, organisation des locaux, éclairage,…) : |  |  |
| Référence du réactif : (référence fournisseur, version) : |  |  |
| Stabilité, conformité à réception…. |  |  |
| Matériaux de référence, CQI, validation technique : |  |  |
| Equipements, logiciels : Exigences métrologiques* (définir les paramètres critiques) Exigences informatiques* spécifiques (algorithmes décisionnels, connexion, paramétrage …) Surveillance des dérives Périodicité des maintenances Maitrise des équipements |  |  |
| Reprises, repassage, selon mode opératoire en décision manuelle, informatisée, algorithmes décisionnels… |  |  |
| Transferts informatiques |  |  |
| Sérothèque-rajout d’examen |  |  |
| Prestations de conseils |  |  |
| Transmission des résultats- gestion du compte-rendu |  |  |
| Révision des méthodes |  |  |

NB :(*) à renseigner si nécessaire

Conclusions et commentaire de l’analyse des points critiques :

Indiquer si la méthode est stricto sensu celle définie par le fabricant, si certaines étapes sont adaptées ou si la méthode est entièrement créée par le laboratoire.

Ainsi la validation/vérification sera adaptée en conséquence.

EVALUATION DES PERFORMANCES DE LA METHODE

Sensibilité :

| Données retenues : sensibilité diagnostique (faux négatifs) et/ou analytique (limite de détection) …. Applicable : oui ☐ non ☐ |  |
| --- | --- |
| Références bibliographiques |  |
| Critères de performances attendue si paramètre vérifié. |  |

Conclusions et commentaire voire justification quant au paramètre lui-même voire au nombre d’échantillons analysés :

Spécificité :

| Données retenues : faux positifs, contexte clinique (facteur rhumatoïde, femme enceinte) Applicable : oui ☐ non ☐ |  |
| --- | --- |
| Références bibliographiques |  |
| Critères de performances attendue si paramètre vérifié. |  |

Conclusions et commentaire voire justification quant au paramètre lui-même voire au nombre d’échantillons analysés :

Répétabilité :

Préciser le type et référence d'échantillon (échantillon contrôle, pool de sérum, …) :

Critères de performance attendue si paramètre vérifié :

| REPETABILITE Applicable : oui ☐ non ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echantillons | Nombre (N) | Moyenne | Ecart-type | CV (%) | CV (%) fournisseur | CV (%) issu de sociétés savantes (SFBC,Ricos, autre….) | Conclusion |
| Type de matrice (plasma, sérum, CIQ,….) |  | Niveaux testés |  |  |  |  |  |

Conclusions et commentaire voir justification quant au paramètre lui-même voire au nombre d’échantillon analysés :

Fidélité intermédiaire :

Préciser le type et référence d'échantillon (échantillon contrôle, pool de sérum, …) :

Critères de performance attendue si paramètre vérifié :

| FIDELITE INTERMEDIAIRE Applicable : oui ☐ non ☐ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echantillons | Nombre (N) | Moyenne | Ecart-type | CV (%) | CV (%) fournisseur | CV (%) issu de Sociétés Savantes (SFBC,Ricos, autre….) | Conclusion (quel critère retenu) |
| Type de matrice (plasma, sérum, CIQ,….) |  |  |  |  |  |  |  |

Conclusions et commentaire voire justification quant au paramètre lui-même voire au nombre d’échantillon analysés

Justesse (approche d’une) :

Critères de performance attendue si paramètre vérifié :

| JUSTESSE (à partir des CIQ externalisés) Applicable : oui ☐ non (à justifier) ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echantillons | Nombre (N) | Valeurs Labo | Cible (groupe de pairs) | Biais (%) /groupe de pairs | Moyenne générale (toutes techniques) | Biais (%) /moyenne générale | Biais (%) limite | Conclusion |
| Echantillon CIQ niveau 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echantillon CIQ niveau 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Définir les échantillons dans chaque case ci-dessus, si le champ est inutile, l’indiquer.

Page : 4 / 19

Conclusions et commentaire voir justification quant au paramètre lui-même voire au nombre d’échantillons analysés :

Exactitude :

Critères de performance attendue si paramètre vérifié :

| à partir des EEQ et comparaison inter-laboratoires Applicable : oui ☐ non (à justifier) ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Page : 4 / 19 Echantillons | Nombre (N) | Valeur Labo | Cible (groupe de pairs) | Moyenne générale (toutes techniques) | Biais (%) /groupe de pairs | Biais (%) /moyenne générale | Biais (%) limite | Conclusion |

Conclusion et commentaires voire justification quant au paramètre lui-même voir au nombre d’échantillon analysés :

| INCERTITUDES (niveaux, choix du mode de calcul, interprétation) : |  |
| --- | --- |
| Mode de calcul : | Procédure « incertitudes de mesure » ou tout document détaillant les calculs |
| Quantification de l'incertitude (niveau 1) : |  |
| Quantification de l'incertitude (niveau 2) : |  |
| Quantification de l'incertitude (niveau 3) : |  |
| impact sur avis interprétation et conseil : | Oui ou non |
| Interprétation : | Exploitation des données en fonction de la pertinence clinique |
| Risque résiduels observés après analyses des points critiques Si oui ; maitrise à travers : CQI, CQE, dysfonctionnements, non conformités, analyse de tendance | Ex. Non-conformité sur échantillon sur lesquels le laboratoire accepte de travailler. |

| Identification et Maitrise des risques résiduels |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etapes | Points critique (grandeur critique, tache critique…) | Maitrise et indicateurs de suivis |
| Ex : centrifuger | Vitesse Température | Ref.doc xxx |
| Ex. Aliquoter | Transférer un échantillon dans un autre contenant | Réf.doc xxxx Habilitation…….. |
| . |  |  |

Conclusions et commentaire voire justification quant au paramètre lui-même voir au nombre d’échantillons analysés :………………………………………………………………………………………….

| ETENDUE DE MESURE Applicable : oui ☐ non (à justifier) ☐ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Etude bibliographique | Etude expérimentale |
| Limite de détection | source | valeurs |
| Limite de quantification | source | valeurs |
| Limite supérieure de linéarité | source | valeurs |

Conclusions et commentaire voire justification quant au paramètre lui-même voir au nombre d’échantillons analysés : ……………………………………………………………………………………………..

| COMPARAISON DE METHODES : Applicable : oui ☐ non (à justifier) ☐ |  |
| --- | --- |
| Données bibliographiques (fournisseurs, publications,…) : ressortir les éléments pertinents | Références méthodes |
| Méthode précédente, autre méthode utilisée dans le laboratoire (back up), appareil en miroir ou EBMD : | Appareil en miroir : préciser les références des appareils comparés. |
| Nombre de mesures* : | Min 30 (*) À justifier si nombres de mesures inférieures à 30 |
| Intervalle de comparaison adaptée à l'activité du laboratoire : |  |
| Méthode d'exploitation des résultats : | Préciser les tests statistiques utilisés |
| Equation de la droite de régression : | Y=ax+b |
| Diagramme des différences et/ou des rapports : | Indiquer le nombre de déviants après les avoir vérifiés et documentés |

Conclusions : Le laboratoire précise les dispositions mises en œuvre (par exemple : utilisation transitoire et documentée d'un facteur de correction). :……………………………………………………………………………………………………………….

| INTERFERENCES Applicable : oui ☐ Non applicable (à justifier) ☐ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lister les interférences : | Etude bibliographique | Etude expérimentale |
|  | Préciser les données fournisseurs | Essai de surcharge |
| Hémolyse |  |  |
| Turbidité |  |  |
| Bilirubine, Ictère |  |  |
| Médicaments |  |  |
| ………… |  |  |
| Données de maitrise des échantillons |  |  |
| Vérification et résultats : Si l’automate vérifie les interférences, fournir les données de maitrise. | justifier |  |

Conclusions et commentaire voir justification quant au paramètre lui-même voire au nombre d’échantillons analysés :………………………………………………………………………………………………………..

| CONTAMINATION en cas de risque selon la situation (Qualification d’équipement) |  |
| --- | --- |
| Inter échantillon pour les paramètres sensibles (par exemple Ag HBS, HCG) : |  |
| Inter réactif si nécessaire (par exemple : LDH et ALAT, cholestérol et phosphate, lipase et triglycérides) : |  |
| Vérification bibliographique : données sources et analyse |  |
| Critères de performance attendue si paramètre vérifié : |  |
| Vérification et résultats (si justifié) |  |

Conclusions et commentaire voire justification quant au paramètre lui-même voire au nombre d’échantillons analysés :……………………………………………………………………………………………………………..

| Robustesse et stabilité des réactifs Applicable : oui ☐ non (à justifier) ☐ |  |
| --- | --- |
| Eléments critiques testés(T, pH, Position sur un support,………) | Préciser les données fournisseur ou essai sur site |
| Stabilité des réactifs après ouverture, embarqués,….. | Préciser les données fournisseur ou essai sur site |

| VARIABILITE INTER-OPERATEURS Applicable : oui ☐ non (à justifier) ☐ |  |
| --- | --- |
| Operateur évalué 1 | Essai sur site –Résultat de la variabilité |
| Operateur évalué 2 |  |
| ….. |  |
| …….. |  |

| Données informatiques, et de calculs |  |
| --- | --- |
| Transfert automate – middle ware (mono ou bidirectionnel) | Dossier preuve au laboratoire. Expliquer les modalités ici |
| Transfert middle ware – SIL (mono ou bidirectionnel) | Dossier preuve au laboratoire. Expliquer les modalités ici |
| Algorithme décisionnel ou règles d’expertise | Dossier preuve au laboratoire. Expliquer les modalités ici |
| Calculs et règles d’arrondissage | Dossier preuve au laboratoire. Expliquer les modalités ici |
| Saisie manuelles | Dossier preuve au laboratoire. Expliquer les modalités ici |

Conclusions et commentaire voir justification quant au paramètre lui-même voir au nombre de dossiers tests :………………………………………………………………………………………………………………………………

| MISE EN ŒUVRE Préciser dans la colonne de droite les références aux documents de maitrise |  |
| --- | --- |
| Opérateur(s) habilité(s) ayant réalisé la vérification de méthode : |  |
| Procédure de validation de méthode et de gestion de la portée flexible : |  |
| Période de validation |  |

Décision d’aptitude : Date : Nom du biologiste Visa

Mise en place en routine : Date : Nom du biologiste Visa

Eléments de suivi mis en place : Règles de suivi du paramètre (CQI) : Exploitation des EEQ : Suivi de l’incertitude de mesure et/ou de l’analyse de risque : Eléments de dysfonctionnement et analyses de tendance : …. Date : Nom du biologiste Visa

Evolution de la méthode : Nature de l’évolution : Préciser de qui est fait : Valider l’aptitude Date : Nom du biologiste Visa

NB :  Indiquer les valeurs de référence si différentes en fonction de l’anticoagulant. Tenir compte du sexe, âge…